      Функционирование котла и камина просто немыслимо без чистого и исправного дымохода. Специалисты утверждают, если дымоход установлен в соответствии со всеми нормами, то он остается чистым на протяжении нескольких лет, конечно при условии, что отапливаете Вы исключительно сухими дровами с небольшим содержанием смолы, не сжигаете бытовой мусор в своем камине, регулярно убираете золу из поддувала, а также вычищаете из специальных отверстий сажу. Однако все мы знаем, что на практике такое бывает очень редко, а так же качество используемых нами дров оставляет желать лучшего.
     Загрязнение Вашего дымохода может происходить не только из-за накопления сажи, но и под влиянием всевозможных природных факторов. Учитывая это специалисты рекомендуют очищать дымоход хотя бы раз в год.
     Трубу Вашего дымохода от накопившейся там сажи, а также прочих загрязнителей необходимо чистить по двум причинам:

1.) Для обеспечения соответствующей тяги.

2.) Для безопасной эксплуатации Вашего котла или камина.

При оседании сажи на стенках дымохода, сужается его просвет, что приводит к затруднению прохождения дыма. При образовании толстого налета сажи, уменьшается прогреваемость стенок дымохода, уменьшается тяга, снижается коэффициент полезного действия котла либо камина, а в комнаты начинает попадать дым. Для предотвращения этого, необходимо регулярно использовать средства для чистки дымоходов.

В связи с накоплением сажи, снижается и уровень безопасности эксплуатации котла либо камина. Это происходит из-за того, что при воздействии высокой температуры может произойти возгорание сажи, а в результате - растрескивание стенок дымохода и его разрушение. Не менее опасно то, что вылетевшие из дымоходной трубы небольшие осколки горящей сажи могут привести к возгоранию Вашего дома, и других объектов, находящихся поблизости.

Если Вы хотите как можно реже думать про очистку дымоходной трубы от сажи, необходимо время от времени использовать профилактические средства. Существуют различные химические вещества, добавляемые в камин или котел во время горения дров, изготавливаемые в виде жидкости, брикетов или порошка. В процессе горения эти вещества выделяет абсолютно безвредные для человека газы, разрушающие сажу на стенках трубы дымохода и заставляющие их осыпаться вниз.
Не забывайте, для того чтобы Ваш котел или камин работали без нареканий, для того чтобы труба дымохода не покрывалась сажей очень быстро, необходимо соблюдать некоторые правила:

1.) Не стоит часто использовать хвойные породы для топки котла либо камина. Дрова хвойных пород содержат большое количество смол, которые скапливаются после сгорания на стенках дымоходной трубы.

2.) Не стоит топить камин или котел сырыми либо свежими дровами. Влажные дрова дают большее количество водяных паров и сажи, разрушающих Ваш дымоход.

3.) Ни в коем случае не сжигайте бытовой мусор в котле либо камине.

4.) Самые благоприятные дрова для топки - хорошо высушенные лиственные породы. По окончанию топки в котел или камин лучше всего кинуть охапку осиновых или ольховых дров, имеющих высокую температуру сгорания и образующих высокие языки пламени, которые выжигают сажу из трубы дымохода.
